## ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Т
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1Т
към ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДОСТАВКА на ЕДНОСТРУЙНИ СУХИ ВОДОМЕРИ за СТУДЕНА ПИТЕЙНА ВОДА с РЕЗБОВО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ и ПОСТОЯНЕН РАЗХОД
Q3 = 2,5 m³/h и Q3 = 4 m³/h
№ | ХАРАКТЕРИСТИКА | Ед. мярка | Q3
|  |  | 2.5 m³/h | 4 m³/h
1 | Производител | име
1.1. | Каталожен №
2 | Търговска марка | име
3 | Модел | име
4 | Показател R
5 | Обхват на измервания разход на водата
5.1. | Постоянен разход Q3 | m³/h
5.2. | Минимален разход Q1 | m³/h
5.3. | Преходен разход Q2 | m³/h
5.4. | Разход на пренатоварване Q4 | m³/h
5.5. | Разход на начално протичане Q | m³/h
6 | Обхват на температурата на измерваната вода
6.1. | Водомери за студена вода | °C
7 | Обхват на относително налягане на водата P3 | bar
8 | Загуба на налягане при протичане ∆P | bar
9 | Максимално допустима грешка МДГ | %
10 | Броячен механизъм
10.1. | Предаване на движението към броячния механизъм | пряко / магнитно
10.2. | Максимален обхват на цифровия броячен механизъм | m³
10.3. | Въртящ се индикатор за регистриране на протичане | да/не
10.4. | Точност на отчитане | m³
10.5. | Трайно обозначение на името (логото) на производителя, идентификационния (фабричния) номер, разрешителния номер на изделието (европейски и / или български), основната мерна единица на цифровия брояч. | да/не
10.6. | Надеждна защита на механизма от външна влага (възможност за нормална работа под вода IP) и неконтролиран достъп | IP
10.7. | Възможност за тривиално насочване на броячния механизъм в най-удобна за отчитане посока, без да се нарушава защитата му от влага и достъп. | да/не
10.8. | Надеждна система против изпотяване от вътрешната страна с цел безпроблемно четене на брояча и всички обозначения. | да
10.9. | Възможност за допълнително оборудване за дистанционно отчитане и предаване на отчетите, без демонтаж на водомера, с импулсен изход, без магнитен датчик | да
11. | Корпус
11.1. | Материал на корпуса | име
11.2. | Трайно обозначение на посоката на протичане | да/не
11.3. | Дължина на корпуса - L | mm | 130 | 130
11.4. | Размер на присъединилни резби на тялото на водомера | цол | 3/4" | 3/4"
Дата: _______________
| Подпис: | __________________
(подпис, печат)
__________________
(име и фамилия)

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2Т
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2Т
към ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДОСТАВКА на МНОГОСТРУЙНИ и БУТАЛНИ (ОБЕМНИ) ВОДОМЕРИ за СТУДЕНА ПИТЕЙНА ВОДА с РЕЗБОВО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ за ПОСТОЯНЕН РАЗХОД:
Q3 = 4 m³/h; ÷ Q3 = 25 m³/h;
№ | ХАРАКТЕРИСТИКА | Ед. мярка | Бутален (обемен) 4m³/h | Многоструен водомер с постоянен разход Q3
|  |  |  | 4 m³/h | 6,3 m³/h | 10 m³/h | 16 m³/h | 25 m³/h
1 | Производител | име
1.1. | Каталожен №
2 | Търговска марка | име
3 | Модел | име
4 | Показател R
5 | Обхват на измервания разход на водата
5.1. | Постоянен разход Q3 | m³/h
5.2. | Минимален разход Q1 | m³/h
5.3. | Преходен разход Q2 | m³/h
5.4. | Разход на пренатоварване Q4 | m³/h
5.5. | Разход на начално протичане Q | m³/h
6 | Обхват на температурата на измерваната вода
6.1. | Водомери за студена вода | °C
7 | Обхват на относително налягане на водата P3 | bar
8 | Загуба на налягане при протичане ∆P | bar
9 | Максимално допустима грешка МДГ | %
10 | Броячен механизъм
10.1. | Предаване на движението към броячния механизъм | пряко / магнитно
10.2. | Максимален обхват на цифровия броячен механизъм | m³
10.3. | Въртящ се индикатор за регистриране на протичане | да/не
10.4. | Точност на отчитане | m³
10.5. | Трайно обозначение на името (логото) на производителя, идентификационния (фабричния) номер, разрешителния номер на изделието (европейски и / или български), основната мерна единица на цифровия брояч. | да/не
10.6. | Надеждна защита на механизма от външна влага (възможност за нормална работа под вода IP) и неконтролиран достъп | IP
10.7. | Възможност за тривиално насочване на броячния механизъм в най-удобна за отчитане посока, без да се нарушава защитата му от влага и достъп. | да/не
10.8. | Надеждна система против изпотяване от вътрешната страна с цел безпроблемно четене на брояча и всички обозначения. | да
10.9. | Възможност за допълнително оборудване за дистанционно отчитане и предаване на отчетите, без демонтаж на водомера, с импулсен изход, без магнитен датчик | да
11. | Корпус
11.1. | Материал на корпуса | име
11.2. | Трайно обозначение на посоката на протичане | да/не
11.3. | Дължина на корпуса - L | mm | 190 | 190 | 260 | 260 | 300 | 300
11.4. | Размер на присъединилни резби на тялото на водомера | цол | ¾" | ¾" | 1" | 1" | 1½" | 2"
Дата: _______________ |  |  |  |  | Подпис:
(подпис, печат)
__________________
(име и фамилия)

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3Т
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3Т
към ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДОСТАВКАна ВОЛТМАНОВИ ВОДОМЕРИ за СТУДЕНА ПИТЕЙНА ВОДА на с ФЛАНШОВО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ DN50÷DN150
№ | ХАРАКТЕРИСТИКА | Ед. Мярка | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150
1 | Производител | име
1.1. | Каталожен №
2 | Търговска марка | име
3 | Модел | име
4 | Показател R
5 | Обхват на измервания разход на водата
5.1. | Постоянен разход Q3 | m³/h
5.2. | Минимален разход Q1 | m³/h
5.3. | Преходен разход Q2 | m³/h
5.4. | Разход на пренатоварване Q4 | m³/h
5.5. | Разход на начално протичане Q | m³/h
6 | Обхват на температурата на измерваната вода
6.1. | Водомери за студена вода | °C
7 | Обхват на относително налягане на водата P3 | bar
8 | Загуба на налягане при протичане ∆P | bar
9 | Максимално допустима грешка МДГ | %
10 | Броячен механизъм
10.1. | Предаване на движението към броячния механизъм | пряко / магнитно
10.2. | Максимален обхват на цифровия броячен механизъм | m³
10.3. | Въртящ се индикатор за регистриране на протичане | да/не
10.4. | Точност на отчитане | m³
10.5. | Трайно обозначение на името (логото) на производителя, идентификационния (фабричния) номер, разрешителния номер на изделието (европейски и / или български), основната мерна единица на цифровия брояч. | да/не
10.6. | Надеждна защита на механизма от външна влага (възможност за нормална работа под вода IP) и неконтролиран достъп | IP
10.7. | Възможност за тривиално насочване на броячния механизъм в най-удобна за отчитане посока, без да се нарушава защитата му от влага и достъп. | да/не
10.8. | Надеждна система против изпотяване от вътрешната страна с цел безпроблемно четене на брояча и всички обозначения. | да
10.9. | Възможност за допълнително оборудване за дистанционно отчитане и предаване на отчетите, без демонтаж на водомера, с импулсен изход, без магнитен датчик | да
11. | Корпус
11.1. | Материал на корпуса | име
11.2. | Трайно обозначение на посоката на протичане | да/не
11.3. | Трайно обозначение на диаметъра(DN) | да
11.4. | Размер на присъединителните фланци, съгласно БДС | mm
Дата: _______________ |  |  |  |  | Подпис:
(подпис, печат)
__________________
(име и фамилия)

## ПРИЛОЖЕНИЕ 4Т
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4Т
към ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ДОСТАВКА на КОМПОНЕНТИ за СИСТЕМА за ДИСТАНЦИОННО ОТЧИТАНЕ на ВОДОМЕРИ за СТУДЕНА ПИТЕЙНА ВОДА
№ | ХАРАКТЕРИСТИКА | Ед. мярка | ПРЕДЛОЖЕНИЕ
1 | 2 | 3 | 4
1 | Производител | име
1.1. | Каталожен №
2 | Търговска марка | име
3 | Модел | име
4 | Максимален брой водомери отчетени от един гейтуей | брой
5 | Комплектация на автоматизираната система:
5.1. | Радиомодул за автоматично отчитане на вече монтирани водомерио с автономно ел.захранване и възможност за нормална работа под вода IP 68 | да
5.2. | Репитър с автономно захранване | да
5.3. | Гейтуей за дистанционно отчитане на данни | да
5.4. | Защита от влага | IP
5.5. | Софтуер за дистанционно отчитане на данни | да
6 | Минимална информация при автоматично отчитане на данни:
6.1. | Преминал обем за определен период (по дати и часове) | да
6.2. | Информация за състоянието на автономното захранване | да
6.3. | Сигнална информация за постоянен теч (авария) | да
6.4. | Сигнална информация за непозволено действие (съмнение за измама) | да
7 | Радиочестотна лента на която предават радиомодулите | Mhz
8 | Брой отчети за 1 денонощие | брой
10 | Брой месеци съхраняван архив | брой
11 | Експлоатационен срок на батерията | месеци
Дата: _______________ |  | Подпис: | __________________
(подпис, печат)
__________________
(име и фамилия)

## ПРИЛОЖЕНИЕ 5Т
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5Т
към ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДОСТАВКА на ВОДОМЕРИ с ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОГРАНИЧАВАНЕ НА ВОДОПОДАВАНЕТО за ПОСТОЯНЕН РАЗХОД и СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ С ДИИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ:
водомери Q3 = 2,5m³/h; ÷ Q3 = 100 m³/h; кранове DN 15; DN20
№ | ХАРАКТЕРИСТИКА | Ед. мярка | Водомер за студена вода с постоянен разход Q3
|  |  | 2,5 m³/h | 4 m³/h | 16 m³/h | 25 m³/h | 63 m³/h | 100 m³/h
1 | Производител | име
1.1. | Каталожен №
2 | Търговска марка | име
3 | Модел | име
4 | Показател R
5 | Обхват на измервания разход на водата
5.1. | Постоянен разход Q3 | m³/h
5.2. | Минимален разход Q1 | m³/h
5.3. | Преходен разход Q2 | m³/h
5.4. | Разход на пренатоварване Q4 | m³/h
5.5. | Разход на начално протичане Q | m³/h
6 | Обхват на температурата на измерваната вода
6.1. | Водомери за студена вода | °C
7 | Обхват на относително налягане на водата P3 | bar
8 | Загуба на налягане при протичане ∆P | bar
9 | Максимално допустима грешка МДГ | %
10 | Броячен механизъм
10.1. | Предаване на движението към броячния механизъм | пряко / магнитно
10.2. | Максимален обхват на цифровия броячен механизъм | m³
10.3. | Въртящ се индикатор за регистриране на протичане | да/не
10.4. | Точност на отчитане | m³
10.5. | Трайно обозначение на името (логото) на производителя, идентификационния (фабричния) номер, разрешителния номер на изделието (европейски и / или български), основната мерна единица на цифровия брояч. | да/не
10.6. | Надеждна защита на механизма от външна влага (възможност за нормална работа под вода IP) и неконтролиран достъп | IP
10.7. | Възможност за тривиално насочване на броячния механизъм в най-удобна за отчитане посока, без да се нарушава защитата му от влага и достъп. | да/не
10.8. | Надеждна система против изпотяване от вътрешната страна с цел безпроблемно четене на брояча и всички обозначения. | да
10.9. | Възможност за допълнително оборудване за дистанционно отчитане и предаване на отчетите, без демонтаж на водомера, с импулсен изход, без магнитен датчик | да
11. | Корпус
11.1. | Материал на корпуса | име
11.2. | Трайно обозначение на посоката на протичане | да/не
11.3. | Дължина на корпуса - L | mm
11.4. | Присъединителни размери на тялото на водомера, съгласно БДС | цол/mm
12. | Спирателни кранове с дистанционно управление
12.1. | Радиочестота na спирателния кран 868 Mhz. | да
12.2. | Клас на защита IP68. | да
Подпис:
Дата: _______________ | [5 empty] | (подпис, печат)
__________________
(име и фамилия)

## ПРИЛОЖЕНИЕ 6Т
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6Т
към ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за ДОСТАВКА на ВОДОМЕРНИ ШАХТИ КОМПЛЕКТ със СПИРАТЕЛЕН КРАН, ОБРАТЕН КЛАПАН и ВОДОМЕР
Q3 = 2,5m³/h
№ | ХАРАКТЕРИСТИКА | Ед. мярка | DN
|  |  | 25 | 32
1 | Производител | име
1.1. | Каталожен №
2 | Търговска марка | име
3 | Модел | име
4 | Показател R
5 | Обхват на измервания разход на водата
5.1. | Постоянен разход Q3 | m³/h
5.2. | Минимален разход Q1 | m³/h
5.3. | Преходен разход Q2 | m³/h
5.4. | Разход на пренатоварване Q4 | m³/h
5.5. | Разход на начално протичане Q | m³/h
6 | Обхват на температурата на измерваната вода
6.1. | Водомери за студена вода | °C
7 | Обхват на относително налягане на водата P3 | bar
8 | Загуба на налягане при протичане ∆P | bar
9 | Максимално допустима грешка МДГ | %
10 | Броячен механизъм
10.1. | Предаване на движението към броячния механизъм | пряко / магнитно
10.2. | Максимален обхват на цифровия броячен механизъм | m³
10.3. | Въртящ се индикатор за регистриране на протичане | да/не
10.4. | Точност на отчитане | m³
10.5. | Трайно обозначение на името (логото) на производителя, идентификационния (фабричния) номер, разрешителния номер на изделието (европейски и / или български), основната мерна единица на цифровия брояч. | да/не
10.6. | Надеждна защита на механизма от външна влага (възможност за нормална работа под вода IP) и неконтролиран достъп | IP
10.7. | Възможност за тривиално насочване на броячния механизъм в най-удобна за отчитане посока, без да се нарушава защитата му от влага и достъп. | да/не
10.8. | Надеждна система против изпотяване от вътрешната страна с цел безпроблемно четене на брояча и всички обозначения. | да
10.9. | Възможност за допълнително оборудване за дистанционно отчитане и предаване на отчетите, без демонтаж на водомера, с импулсен изход, без магнитен датчик | да
11. | Корпус
11.1. | Материал на корпуса на шахта | име
11.2. | Максимална височина, h | mm
11.3. | Размер на присъединителната шахта | mm
Дата: _______________
| Подпис: | __________________
(подпис, печат)
__________________
(име и фамилия)