ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.14, АЛ.4 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:

„Полагане на водопровод по БЕЗИЗКОПНА ТЕХНОЛОГИЯ за обекти на територията на „В и К ” ООД  гр.Силистра, съобразно нуждите на дружеството”

I. Описание на обществената поръчка:
1. „Полагане на водопровод по БЕЗИЗКОПНА ТЕХНОЛОГИЯ за обекти на територията на „В и К ” ООД  гр.Силистра, съобразно нуждите на дружеството”

     2. Наименование и адрес на Възложителя: „Водоснабдяване и Канализация” ООД, гр.Силистра, 1700, ул. „Баба Тонка” №19, ЕИК 828050351, представлявано от инж. Васил Ников Боранов – Управител, тел.: 086/820559, факс: 086/820558.

3. Правно основание: Възложителят отправя настоящата Публична покана на основание чл.14, ал.4 от ЗОП /чрез публична покана/,при спазване на разпоредбите на глава Осма „а” от ЗОП.

4. Прогнозна стойност:   до 199 000 лв.  без ДДС.
5. Източник на финансиране: собствени средства.
6. Начин на образуване на предлаганата цена: 
Цените са в български лева, без включен ДДС.  Единичната цена за линеен метър положен водопровод включва всички разходи на Изпълнителя за полагане на линеен метър водопровод с материали за влагане (тръба и фитинги, включително и заварки), осигурени от Възложителя.

    Оценяването ще се извърши до втория знак след десетичната запетая.

     Участник не предложил цена за всички посочени диаметри тръби, както и обща цена няма да бъде допуснат до оценка и класиране.
|

     На оценка и класиране подлежат само офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя. Не се допускат варианти.

7. Срок за изпълнение на поръчката:  24 месеца от датата на влизане в сила на договора или до достигане на прогнозните прагове.

8.Гаранция за участие и изпълнение не се изисква. 
II.Изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката:

1.Участниците в поръчката трябва стриктно да следват указанията посочени в Публичната покана и Приложенията към нея.

2.Условие за участие в поръчката- Всеки участник в обществената поръчка участва за целия обем на предмета на поръчката.  Всеки участник има право да представи само една оферта. Свързани лица или предприятия нямат право да бъдат самостоятелни кандидати за изпълнение на поръчката. Всеки участник , е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва подизпълнители. Участниците предлагат в офертите си единствен вариант на предложение. 

Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 

3. Начин на изпълнение на поръчката, изисквания: 

Място на изпълнение. Мястото на изпълнение на поръчката се определя в зависимост от конкретния изпълняван обект на територията, обслужвана от „В и К” ООД гр.Силистра, в качеството му на оператор.

  Срок на изпълнение на СМР - Изпълнението на дейностите по всяка писмена заявка следва да започне в 5-дневен срок от датата на получаване на заявката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.   
  Материалите, които ще се използват за изпълнението, като тръби, фитинги и заварки се осигуряват от Възложителя.

Гаранционен срок - Гаранционните срокове на видовете работи по този договор се определят от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти. По време на гаранционния срок на обекта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява за своя сметка всички констатирани дефекти, след писмено уведомяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  По време на строителството на обекта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява за своя сметка констатирани некачествено изпълнени работи, в срок, указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

     

Участник, който представи техническо предложение не отговарящо на посочените минимални изисквания се отстранява от участие в процедурата.

III.   Техническа спецификация.  
Предмета на обществената поръчка е „Полагане на водопровод по безизкопна технология за обекти на територията на „В и К” ООД – гр.Силистра, съобразно нуждите на дружеството, за срок от 24 (двадесет и четири) месеца.

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Полагането на водопровод по безизкопна технология ще се извършва за различни обекти на територията на „В и К " ООД гр.Силистра, съобразно нуждите на дружеството за срока на договора.

За всеки обект диаметърът на полагания водопровод ще се определя преди започване на дейностите по изпълнение на безизкопната технология между Ф 90 и Ф 200.

Възложителят осигурява материалите за влагане - тръби и фитинги. Заварки по материалите за влагане се извършват от назначените от възложителя лица и не са предмет на обществената поръчка.

При полагане на водопровода да се гарантират якостните характеристики на положения водопровод. Нарушаването на целостта на полаганите тръби ще се преценява като пълно неизпълнение на предмета на поръчката.

Всеки участник, в техническото си предложение, да изложи подробно описание на технологичния процес при изпълняване на дейността, като акцентира върху методите за гарантиране якостните характеристики на положения водопровод. В предложената технология за изпълнение на видовете работи да се гарантира технологичен престой от 2 (два) работни дни на всеки 150 линейни метра за присъединяване отклоненията на потребителите в участъка.

При изпълнението на дейността да се спазват всички изисквания на действащото законодателство, свързани с извършването на строителни дейности, както и всички действащи нормативни изисквания за безопасност на труда.

IV. Критерий за възлагане: оценката на офертите ще се извърши по критерий „икономически най-изгодна оферта”; 
V.Методика за определяне комплексната оценка на офертите: 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Най-ниска цена - 60 т.

2. Ефективност на изпълнение - 40 т. Методиката за оценка на офертите е, както следва: П=П1+П2

Където:

П-краен резултат от сбора на показателите

П1 - показател за най-ниска предложена цена. Стойността на най-ниската предложена цена се определя като сбор от предложените единични цени за полагане на отделните диаметри тръби. Цените са в български лева, без ДДС, с точност до втория знак след десетичната запетая. Участникът предложил най-ниска математическа стойност на цената, (сбор от единичните цени), получава максималния брой точки - 60т. За останалите участници показателят П1 се изчислява като произведение между максималния брой точки за най-ниската предложена цена и коефициент К1.

Коефициентът К1 се изчислява като частно между най-ниската предложена цена (сбор от единичните цени), и съответното предложение за цена (сбор от единичните цени).

К1= Цмин/Цпредл

П1=К1х60т.

П2 - показател за ефективност на изпълнение. Показателят за ефективност на изпълнение се определя като линейни метри положен водопровод за един работен ден. Минималната изискуема от възложителя ефективност е не по-малко от 50 метра на ден. Максималната полезна за възложителя ефективност се определя като 150 метра на ден. Участниците следва да съобразяват предложенията си по този показател с посочените ограничения за минимум и максимум на ефективността. Участникът с предложени най-много линейни метри за един работен ден, получава максималния брой точки - 40 т. За останалите участници показателят П2 се изчислява като произведение между максималния брой точки за показател срок на ефективност на изпълнение и коефициент К2.

Коефициентът К2 се изчислява като частно между предлаганите линейни метри положен водопровод за един работен ден и максималното предложение линейни метри положен водопровод за един работен ден.

К2= Мпредл/Ммакс

П2=К2х40 т.

При изчисляване на комплексната оценка, показателите П, П1 и П2, както и коефициентите К1 и К2 се определят с точност до втори знак след десетичната запетая.

На първо място се класира участникът с най-висок общ сбор точки от отделните показатели. На следващите места се класират участниците, съобразно стойността на сбора точки от отделните показатели за всеки от тях, в низходящ ред.

VI.Съдържание на офертата:

· Представяне на участника - Информационен лист - Приложение №1 /Образец /.

Представянето включва: Посочване на идентификационен код (ЕИК) съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата и друга информация, посочена в образеца; 

· Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Приложение №2 /Образец/;

· Ценовото предложение - Приложение №3 /Образец/ - да се представи съгласно чл.101в от ЗОП и изискванията на възложителя, посочени в документацията; 

· Декларации за приемане условията на договора - Приложение №4 /Образец/;
· Пълномощно на лицето подписващо офертата (когато не е подписана от управляващия участника);

·  Декларация за видовете работи , които ще се предложат на подизпълнители в съответствие с чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП - Приложение №5 /Образец/; 
· Списък на документите в офертата, подписан от участника - Приложение №6 /Образец /;
· Декларация от подизпълнител за съгласие за участие като подизпълнител (Приложение №7). В случай, че участникът ще ползва подизпълнители, същите представят и Декларация от подизпълнител за съгласие по приложения образец към настоящата документация (Приложение №7), с която декларират, че са съгласни да бъдат подизпълнители на участника. Декларацията се подписва от подизпълнителя или неговия управител, съответно от членовете на управителния орган на подизпълнителя, а когато членове на управителния орган са юридически лица - от техните представители. В случай, че участникът няма да ползва подизпълнител, Декларация от подизпълнител за съгласие за участие по приложения образец към настоящата документация (Приложение №7) не се подава.
· Пълномощно на лицето подписващо офертата (когато не е подписана от управляващия участника);

Представената оферта да отговаря на изискванията на глава Осем "а" от ЗОП.
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, от участника или от упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.  Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Офертата се представя на български език от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Офертата се изготвя съгласно образците на документи приложени към публичната покана.


Срок за валидност на офертите: Не по-малко от 90 календарни дни /срокът за валидност на офертите започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на оферти/. Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.

Указания за попълване на офертата:
-Всички документи в офертата следва да бъдат попълнени  на български език ,без корекции, подпечатани и подписани със син цвят от представляващия участника, съгласно актуалната регистрация или от упълномощено от него лице;
-Приложените копия на документи да бъдат заверени за вярност (гриф „вярно с оригинала”, подпис и мокър печат на участника), заверява се всяка страница;
-Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава в съответствие с изискванията на чл.56, ал.4 от ЗОП.
- Документите, представени на чужд език следва да бъдат придружени с превод.
-Списъка на документите, Представянето на участника, Техническото предложение за изпълнение изискванията на Възложителя, Ценовото предложение  и декларациите се попълват съгласно предоставените  от Възложителя образци;
- Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата са за сметка на участника. Възложителят не носи отговорност за тези разходи, независимо от провеждането или изхода от провеждането на избор на изпълнител. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. Рискът от забава, (фактическо получаване на офертата след крайната дата и час), или загубване на офертата от приносителя, е за участника.
- В „Техническото предложение” участникът заявява условията, при които ще изпълнява обществената поръчка, в това число линейните метри водопровод, които ще изпълнява за ден. Всеки участник, в техническото си предложение, трябва да изложи подробно  описание на технологичния процес при изпълняване на дейността, като акцентира върху методите които гарантират якостните характеристики на положения водопровод. В предложената технология за изпълнение на видовете работи да се гарантира технологичен престой от 2 (два) работни дни на всеки 150 линейни метра за присъединяване отклоненията на потребителите в участъка. Изложението се прави в свободен  текст, с обем по преценка на участника, на указаното място в  образеца на техническото предложение.
Техническото предложение следва да бъде подписано.
- Ценовото предложение се изготвя по образеца. Участниците предлагат единични цени за полагане на различните диаметри тръби и техния сбор. Цената се предлага в български лева, без ДДС, с точност до втория знак след десетичната запетая. Единичната цена за линеен метър положен водопровод включва всички разходи на Изпълнителя за полагане на линеен метър водопровод с материали за влагане (тръба и фитинги, включително и заварки), осигурени от Възложителя.
По време на действие на договора за обществена поръчка, оферираната цена от участника, избран за изпълнител, не се променя.
Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП се подава само във връзка с техническата оферта и няма задължителен характер.
Във връзка с провеждането на обществената поръчка и подготовката на офертите от участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилага Закона за обществените поръчки.

VII.Място и срок за получаване на офертите: 



Място: Административна сграда на "ВиК" ООД, гр.Силистра, ул."Баба Тонка" №19, ет.2, Технически секретар; 

Срок: до 07.12.2015 г..(включително) всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа.    Офертите ше се отварят на 08.12.2015 г. в 10:00 ч., в заседателната зала на дружеството.
  Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик.
VIII. Сключване на договор -При сключване на договор, определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя и декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.
VIII.Допълнителна информация
За допълнителна информация  - на адрес http://vik-silistra.com/ - профил на купувача, на място в базата на възложителя или на телефон 086/851 496- инж.В .Велева, 086/820560- инж.Т.Филева.
Приложение №1









До………………….










……………………..

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА-ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ 

в избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет:………………………………… …. 

Административни сведения

	Наименование на участника по регистрация:
	

	ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН 

(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)  Регистрация по ДДС: (ако има такава)


	

	 Регистрация по ДДС: (ако има такава)
	

	Седалище :


	

	- пощенски код, населено място: 
	

	- ул./бул. №, блок №, вход, етаж: 
	

	Адрес за кореспонденция:
	

	- пощенски код, населено място:
	

	- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:
	

	Телефон: 
	

	Факс: 
	

	E-mail адрес: 
	

	(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета) 

	Лица, представляващи участника по учредителен акт: (ако лицата са повече от едно, се добавят полета)



	Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес 


	

	
	

	
	

	
	

	Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес 


	

	
	

	
	

	
	

	Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица:


	   1.     ....................................................

2. ..................................................



	Данни за банковата сметка: 

Обслужваща банка:...................................................................................... 

IBAN: ..................................................................................... 

BIC: ........................................................................................ 

Титуляр на сметката: ................................................................................................. 


	

	Лице за контакти по процедурата – телефон, мобилен и електронен адрес
	

	Факс номер


	


*Забележка: Реквизитите се попълват и от подизпълнителите, ако е приложимо.

	УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ......................................................................................................................................................... 

	

	1. Заявяваме, че желаем да участваме в избора на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: "...............................................", като подаваме оферта при условията, обявени в публичната покана и приложената към нея документацията за участие и приети от нас. 

	2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена. 

	4. Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително условията на труд и минимална цена на труда. 

	5. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде 90/ДЕВЕТДЕСЕТ/ календарни дни считано от крайния срок за подаване на оферти.


	Дата:
	

	Име и фамилия:
	

	Подпис на лицето (и печат):
	


*Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице 

Приложение №2
                                                                 
    ДО







    УПРАВИТЕЛЯ НА “ВиК ” ООД Силистра
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ОБРАЗЕЦ

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА:_________________________________________________________


                          (наименование)

1.УЧАСТНИК

__________________________________________________________________________________,

/наименование на участника/

със седалище и адрес на управление: гр.____________________________________________,

ул.______________________________№_______,тел._______________________________,

факс: ___________________ URL:____________________, e-mail:_____________________,

ЕИК:_________________________________________________________________________,
дата и място на регистрация по ДДС:____________________________________________,
Лице за контакти:______________________________________________________________,
E mail: ___________________________________________________________________________
Уважаеми Господа,

С настоящото Ви представяме нашата Оферта за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Полагане на водопровод по безизкопна технология за обекти на територията на  „В и К” ООД  гр.Силистра, съобразно нуждите на дружеството””

След като се запознахме с предмета на поръчката и условията за участие в нея, записани в  Публичната покана и Приложенията към нея, Ви предоставямe, следното предложение за изпълнение на поръчката: 

Срок за изпълнение на поръчката 24 месеца от датата на влизане на договора в сила или до достигане на прага от  264 000,00 лв. без ДДС.

Прилагаме декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП – ДА/НЕ.
За поръчката няма да участват/ ще участват  подизпълнители.
2.ДАННИ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ
_________________________________________________________________________________
          ( наименование на подизпълнителя )

със седалище и адрес на управление: гр._______________________________________________,

ул.___________________________________№_______,тел._______________________________,

факс_______________________URL:_______________________,e-mail______________________,

ЕИК______________________________________________________________________________,
дата и място на регистрация по ДДС:___________________________________________________

Видове работи предложени на подизпълнителя: __________________________________________

Дял в проценти от стойността на поръчката предложен на подизпълнителя____________________
3.КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧАСТНИКА: ________________________________ ________________________________________________________________________

4.НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: Изпълнението на дейността, предмет на настоящата обществена поръчка, ще извършваме при спазване на следния технологичен процес: __________________________________________________________________________  
5.СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:  Гарантираме че  ще стартираме изпълнението на дейностите по всяка писмена заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  в 5-дневен срок от датата на получаване на заявката от нас.   
6.ЕФЕКТИВНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО:  Нашето предложение по показател за оценка П2 – ефективност на изпълнението, е ________________(словом:__________________________) линейни метра на ден.
       (*предложението за полагане на линейни метри водопровод на ден е показател за оценка и участва в комплексната оценка на  офертата)
7.СРОК ЗА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА: ___________ календарни дни /не по-малко от 90 дни/.




.



                                                          Подпис, печат:

	          Наименование на участника:
	__________________________

	Подписано от /Име, Фамилия/:
	__________________________

	В качеството ми на /Длъжност/:
	__________________________

	Дата: 
	________/ _________ / _______


Приложение № 4
ДЕКЛАРАЦИЯ

(В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ.56, АЛ.1, Т.12 ОТ ЗОП)

Долуподписаният(ната)...........................................................................................................,

С лична карта №................................., издадена на: ………….., от: …………………………………... 

с ЕГН: …………………., в качеството ми на: …………………………………………………………

на ........................................................., на:………………….....................................................................,

(длъжност)




(наименование на участника)

участник  в избор на изпълнител по реда на глава Осем «А» от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: ………………………………………………………………………………………….

обособена позиция №: ……..…, наименование: ………………………………………………………..

                                                                       (ако е приложимо)
След като се запознахме с условията на настоящата процедура

Д Е К Л А Р И Р А М Е,

че приемаме условията в проекта на договор, предложен от Възложителя.

Дата:............................г. 



Декларатор: ……….…………….









  (подпис и печат)

Надлежно упълномощен да подписва договори и документация за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки по ЗОП за и от името на: 

Фирма:..............................................................................................................................................

Приложение № 5
ДЕКЛАРАЦИЯ

(В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ.56, АЛ.1, Т.8 ОТ ЗОП)

Долуподписаният(ната) ...................................................................., ЕГН: ........................,

Лична карта №: …………..,в качеството си на................................................................................, 

                                                                     (длъжност)
на..........................................................................................................................................................,




(наименование на участника)

участник за избор на изпълнител по реда на глава Осем «А»  от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с предмет: …………………………………………………………………………..
Д Е К Л А Р И Р А М:

Намерение да използвам подизпълнител/и (ДА/НЕ) ......................... 
Забележка: Моля попълнете информацията по-долу, в случай че ще използвате подизпълнител/и. 

Видовете работи от предмета на поръчката, които ще предложа на подизпълнител/и, съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители е/са: 

	Вид на работите от предмета напоръчката, които ще се предложат на подизпълнител/и 
	Дял в % от стойността на обществената поръчка
	Наименование на  подизпълнител

	
	
	

	
	
	


 Приемам да отговарям за действията, бездействията и работата на посочения подизпълнител/посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: .............. 





Декларатор: ........................... 

*Декларацията се попълва от представляващия(ите)участника.

Приложение № 6
СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА

 за избор на изпълнител по реда на глава 8 А от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка
 с предмет:………………………………………………………………………………………..

Обособена позиция: …………………………………………………………………………..

Участник: …………………………………………………………………….…………………

/наименование/

	№ по ред
	Подробно описание на документите
	Отбелязва се дали е оригинал, копие или др. информация
	От страница…… до страница……вкл.

	Съдържание :
	

	1.
	…………………………………
	
	

	2.
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	1.
	Техническо предложение за изпълнение на поръчката 
	по образец
	

	2.
	Декларация по чл.33, ал.4, (ако е приложимо).
	
	

	
	

	1.
	Предлагана цена 
	по образец
	

	2.
	Приложения:  
	
	


*Участниците странират цялото предложение, а не самостоятелно, раздел по раздел или документ по документ.

Дата:



.


Подпис:…………………………











/печат/

Приложение № 7
ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие за участие като подизпълнител

Подписаният: ..........................................................................................................................................

(трите имена)

данни по документ за самоличност : ……………………………………...................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на: ..................................................................................................................

(длъжност)

на ..............................................................................................................................................

(наименование на подизпълнителя)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. От името на представляваното от мен лице (търговско дружество, едноличен търговец, юридическо лице с нестопанска цел - вярното се подчертава):

...................................................................................................................................................................

(наименование, ЕИК/БУЛСТАТ)

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на ..................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

(наименование на участника в процедурата, на който лицето е подизпълнител)

при изпълнение на обществена поръчка с предмет : ".................................................................................................................................................... "

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са:

...................................................................................................................................................................

(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от подизпълнителя)

...................................................................................................................................................................

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.

Дата

............................/ ............................/ ..................................................................................

Име и фамилия

..........................................................................................................................................

Подпис (и печат)

...........................................................................................................................................

_____________________

(*) Декларацията е задължителна част от офертата на участник, който обявява, че ще ползва подизпълнители. Такава декларация се подава от всеки подизпълнител, в случай

че са повече от един.
